## Slide 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 04
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

## Slide 4: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Γ. ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

## Slide 5: Ηλιακές εφαρμογές
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης
(γιά την κουζίνα, το μπάνιο)
Θέρμανση βιομηχανικών διεργασιών
(στο εργοστάσιο)
Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών
(εύκολη, γιατί η θερμοκρασία λειτουργίας είναι χαμηλή, δεν απαιτείται αποθήκευση θερμότητας)
Θέρμανση κατοικιών (?)
(ώριμη τεχνολογία, μεγάλες επιφάνειες συλλεκτών, μεγάλο κόστος εγκατάστασης, απαιτείται και back up σύστημα)

## Slide 6: Ηλιακό θερμικό σύστημα
Βασικός στόχος : η συλλογή ηλιακής ακτινοβολίας και μετατροπή σε χρήσιμη θερμική ενέργεια
Η απόδοση του συστήματος εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες όπως :
Η διαθεσιμότητα της ηλιακής ενέργειας
Η θερμοκρασία του αέρα
Τα χαρακτηριστικά της απαιτούμενης ενέργειας
Τα θερμικά χαρακτηριστικά του ηλιακού συστήματος

## Slide 7: Ταξινόμηση ηλιακών συστημάτων
Ταξινομούνται σε ενεργητικά και παθητικά
Ενεργητικά συστήματα
Τα ενεργητικά συστήματα αποτελούνται από στοιχεία που είναι γενικά ανεξάρτητα από τον σχεδιασμό του κτιρίου και συνήθως απαιτείται μιά αντλία ή ένας ανεμιστήρας γιά την μεταφορά του νερού ή του αέρα.
Τα ενεργητικά συστήματα εγκαθίστανται ευκολότερα σε υπάρχοντα κτίρια

## Slide 8: Παθητικά ηλιακά συστήματα
Τα παθητικά ηλιακά συστήματα συλλέγουν και διανέμουν την ηλιακή ενέργεια χωρίς κάποια βοηθητική συσκευή (αντλία, ανεμιστήρας, κλπ.)
Εξαρτώνται από τον σχεδιασμό του κτιρίου και τα θερμικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται.

## Slide 9: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η θερμική αποθήκευση απαιτείται διότι η ζήτηση δεν ταυτίζεται χρονικά με την διαθεσιμότητα της ηλιακής ενέργειας.
Έτσι η θερμότητα μεταφέρεται είτε κατευθείαν είτε από την αποθήκευση (συνήθως νερό ή βότσαλα).
Η επιλογή της λειτουργίας γίνεται αυτόματα με σύστημα ελέγχου.

## Slide 10: Ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού
Ο ηλιακός συλλέκτης μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα.
Λειτουργούν κάτω από 100 οC
Χρησιμοποιούνται γιά ζεστό νερό χρήσης και γιά θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών

## Slide 11
Ηλιακό σύστημα θέρμανσης χώρων
Solar Collector
Space
Auxiliary Heater
Pump
Thermal Storage
Ο ηλιακός συλλέκτης μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβο-λία σε θερμότητα. Μέρος της ενέργειας χάνεται μέσω του μηχανισμού μετάδοσης της θερμότητας στο περι-βάλλον, και το υπόλοιπο μεταφέρεται είτε στον χώρο αποθήκευσης, είτε κατευθείαν στο κτίριο γιά καλύψη του θερμικού φορτίου.

## Slide 12: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Κολυμβητική δεξαμενή με ηλιακή θέρμανση
Με βοηθητική πηγή θερμότητας, χωρίς αποθήκευση
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΛΙΑ

## Slide 13: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Κολυμβητική δεξαμενή με ηλιακή θέρμανση
Με βοηθητική πηγή θερμότητας και με αποθήκευση
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

## Slide 14: Σύστημα ηλιακής ψύξης

## Slide 15: ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΕΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑ

## Slide 16: ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΕΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

## Slide 17: Ηλιακό θερμικό σύστημα αέρα

## Slide 18: ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ

## Slide 19: ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

## Slide 20: Ηλιακός θερμοσίφωνας με φυσική κυκλοφορία (χωρίς αντλία)

## Slide 21: Ηλιακός θερμοσίφωνας με φυσική κυκλοφορία (χωρίς αντλία)

## Slide 22: Ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού

## Slide 23: Ηλιακός θερμοσίφωνας με αντλία

## Slide 24: ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

## Slide 25: ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

## Slide 26: Ηλιακοί συλλέκτες

## Slide 27: Συλλογή-μεταφορά-αποθήκευση ζεστού νερού

## Slide 28: Ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με : - επίπεδους και συγκεντρωτικούς συλλέκτες, - αποθήκευση νερού σταθερού όγκου

## Slide 29: Ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με - επίπεδους και συγκεντρωτικούς συλλέκτες, - αποθήκευση νερού μεταβλητού όγκου

## Slide 30: Ηλιακό Σύστημα με: - Θέρμανση νερού με συλλέκτες, - Παραγωγή ηλεκτρισμού με Φ/Β, - Αποθήκευση υδρογόνου/Κύτταρα Καυσίμου

## Slide 31: Ηλιακό Σύστημα Θέρμανσης με Φ/Β ...

## Slide 32: Εγκατάσταση Ηλιακού Συστήματος

## Slide 33: Ηλιακό Σύστημα Θέρμανσης με βοηθητική πηγή

## Slide 34: Ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού Υπολογισμοί

## Slide 35: Υπολογισμοί ηλιακών θερμικών συστημάτων
Μέθοδος καμπυλών – f
(f – chart)
/ f = solar fraction/

## Slide 36: Μεταβλητές που πρέπει να υπολογιστούν
Ηλιακή ακτινοβολία – μέση, μηνιαία, στο επίπεδο του συλλέκτη.
Θερμοκρασία αέρα
Θερμοκρασία του ουρανού
Θερμοκρασία κρύου νερού παροχής
Θερμικό φορτίο

## Slide 37: Βήματα υπολογισμών
Υπολογισμός διαθέσιμης ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο του συλλέκτη
Ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο
Μέθοδος καμπυλών f
Θερμικό φορτίο
Υπολογισμός ηλιακής ενέργειας που προσφέρεται στο σύστημα
Επιφάνεια συλλεκτών
Όγκος δεξαμενής θερμικής αποθήκευσης

## Slide 38: Ηλιακή απόκλιση
n : ηλιακή ημέρα, 1...365

## Slide 39: Δύση ηλίου : ωριαία γωνία ωs
cos (ωs) = - tan( φ ) tan ( δ )
φ γεωγραφικό πλάτος
δ ηλιακή απόκλιση

## Slide 40: Ho ακτινοβολία ήλιου έξω από την ατμόσφαιρα
Gsc = 1367 W/m2 ηλιακή σταθερά
n ηλιακή ημέρα
ψ γεωγραφικό πλάτος
δ ηλιακή απόκλιση
ωs ωριαία γωνία δύσης ηλίου

## Slide 41: ΚΤ συντελεστής αιθριότητας
δείχνει πόσο αίθριος είναι ο ουρανός σε μιά περιοχή
Η ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του εδάφους
Ηο ηλιακή ακτινοβολία έξω από την ατμόσφαιρα

## Slide 42: ΚΤ συντελεστής αιθριότητας
ΓΗ
ατμόσφαιρα
Ηο
Η
1367 W/m2

## Slide 43: ποσοστό διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας Ηd συναρτήσει του συντελεστή αιθριότητας ΚΤ
Η ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο

## Slide 44: υπολογισμός θερμικού φορτίου νερού χρήσης Qload
Cp συντελεστής θερμικής χωρητικότητας νερού
ρ πυκνότητα νερού
V όγκος κατανάλωσης
Τh και Tc θερμοκρασία ζεστού και κρύου νερού

## Slide 45: Θερμικό φορτίο κτιρίων
ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΕ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ :
- QΚΤΙΡΙΟ : ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ
- UA]ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
- ΤKTIΡΙΟΥ
- ΤΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
QΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ : ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
QΚΤΙΡΙΟ = UAΚΤΙΡΙΟ * (ΤΚΤΙΡΙΟ – ΤΠΕΡΙΒ) + QΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

## Slide 46: υπολογισμός ηλιακής ακτινοβολίας στο κεκλιμένο επίπεδο ΗΤ
Rb συντελεστής άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας
β κλίση επιπέδου συλλογής
ρg συντελεστής ανάκλασης εδάφους, λευκαύγεια

## Slide 47: εξίσωση ηλιακού συλλέκτη
Qcoll θερμότητα που συλλέγεται
FR συντελεστής του συλλέκτη
(τα) συντελεστής γυαλιού και απορροφητικής επιφάνειας
G ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη
UL συντελεστής απωλειών
ΔΤ διαφορά θερμοκρασιών εξόδου-εισόδου του συλλέκτη
ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ =
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
- ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

## Slide 48: μέθοδος καμπυλών f
Χ, Υ αδιάστατα μεγέθη
L θερμικό φορτίο
Ν αριθμός sec
Ac επιφάνεια συλλέκτη, m2
f ποσοστό του θερμικού φορτίου που καλύπτεται από το ηλιακό σύστημα

## Slide 49: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ),
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ,
Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΌΜΩΣ ..ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

## Slide 50: ΡΟΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ
ΤΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Τδεξαμενής
ΗΛΙΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)
ΘΕΡΜΙΚΕΣ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΘΕΡΜΙΚΕΣ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ

## Slide 51: Ενεργειακό ισοζύγιο
ΕΙΝ – ΕOUT = METABOΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ :
ΔΕΞΑΜΕΝΗ :

## Slide 52: ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ φωτογραφίες

## Slide 53: ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΑ. ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

## Slide 54: ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

## Slide 55: ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

## Slide 56: ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΙ ΕΣΤΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

## Slide 57: Ηλιακό σύστημα θέρμανσης αέρα ενσωματωμένο στον νότιο τοίχο αποθήκης

## Slide 58: Ηλιακό σύστημα θέρμανσης ζεστού νερού

## Slide 59: Ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού

## Slide 60: Ηλιακός συλλέκτης κενού

## Slide 61: Ηλιακοί συλλέκτες κενού (μείωση των θερμικών απωλειών συναγωγής)

## Slide 62: Ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες νερού σε κτίριο

## Slide 63: Θέρμανση φαγητού με ηλιακή ενέργεια

## Slide 64: Ηλιακή συσκευή μαγειρέματος

## Slide 65: Ηλιακός φούρνος

## Slide 66: Ηλιακή αφαλάτωση

## Slide 67: Ηλιακή Αφυδάτωση Κατσίγαρου

## Slide 68: η ηλιακή λίμνη
Ηλιακή λίμνη : λόγω της περιεκτικότητας σε αλάτι, υπάρχει «θερμική αναστροφή»
η θερμοκρασία στον πυθμένα είναι υψηλότερη από την θερμοκρασία στην επιφάνεια.
π.χ. Νεκρά θάλασσα, δεξαμενές κλπ.
χρησιμεύει ως αποθήκευση θερμότητας.

## Slide 69: Εστίαση Ηλιακής Ακτινοβολίας

## Slide 70: Σχηματική διάταξη παραβολικού εστιακού ηλιακού κατόπτρου

## Slide 71: Σχηματική διάταξη σφαιρικού εστιακού ηλιακού συλλέκτη

## Slide 72: Παραβολικός εστιακός ηλιακός συλλέκτης

## Slide 73: Παραβολικοί εστιακοί ηλιακοί συλλέκτες

## Slide 74: Παραβολικοί εστιακοί ηλιακοί συλλέκτες σε θέση στάθμευσης

## Slide 75: Παραβολικός ηλιακός συλλέκτης

## Slide 76: Παραβολικοί εστιακοί συλλέκτες με σύστημα παρακολούθησης του Ήλιου

## Slide 77: Ηλιακός Εστιακός Κατοπτρικός Συλλέκτης

## Slide 78: ηλιακός ανακλαστήρας

## Slide 79: Ηλιακός Σταθμός - Γαλλία

## Slide 80: ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΓΑΛΛΙΑ

## Slide 81: Σχηματική Διάταξη Ηλιακού Σταθμού με Επίγειο Εστιακό Συγκεντρωτή

## Slide 82: Ηλιοστάτης – ηλιακό κάτοπτρο που παρακολουθεί την κίνηση του Ήλιου

## Slide 83: Ηλιακός σταθμός με ανακλαστικά κάτοπτρα και πύργο εστίασης

## Slide 84: Ηλιακός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας

## Slide 85: Ηλιακός Σταθμός. Πύργος εστίασης

## Slide 86: ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΟ CESA ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

## Slide 87: Ηλιακός σταθμός

## Slide 88: Ηλιακός θερμικός σταθμός με ηλιακά κάτοπτρα

## Slide 89: Φωτοβολταϊκά συστήματα

## Slide 90: Φωτοβολταϊκά κύτταρα

## Slide 91: Φωτοβολταϊκό πλαίσιο

## Slide 92: Σταθμός με φωτοβολταϊκά

## Slide 93: Κτίριο με φωτοβολταϊκό σύστημα

## Slide 94: ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

## Slide 95: ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ

## Slide 96: ΤΕΛΟΣ