## Slide 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 06
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

## Slide 4: Φωτοβολταϊκά συστήματα

## Slide 5: Φωτοβολταϊκό σύστημα και η ηλιακή γεωμετρία

## Slide 6: Λέσβος: Σκαλοχώρι - Άναξος

## Slide 7
ΩΡΕΣ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ
ΩΡΑ ΔΥΣΗΣ ΗΛΙΟΥ
ΩΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥ
ΩΡΙΑΙΑ ΓΩΝΙΑ ΔΥΣΗΣ ΗΛΙΟΥ ως
ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ δ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Go
ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ θ
ΩΡΙΑΙΑ ΓΩΝΙΑ ω
Rb
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ G ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΤ
Gd / G
Gτ
[kWh/m2]

## Slide 8: ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΤΟ ΠΥΡΕΛΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.
ΤΟ ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.

## Slide 9: η ρύθμιση της κλίσης σε διάφορες εποχές του έτους βελτιστοποιεί την απόδοση

## Slide 10: ΤΟ ΑΝΑΛΗΜΜΑ
Το ανάλημμα δείχνει την μεταβολή της θέσης του ήλιου γιά την ίδια ώρα της ημέρας καθόλη την διάρκεια του έτους

## Slide 11: Οικία με φωτοβολταϊκό σύστημα στην στέγη

## Slide 12: Εφαρμογή Φωτοβολταϊκών σε στέγη κτιρίου

## Slide 13: ΑΓΩΓΟΙ, ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ, ΜΟΝΩΤΕΣ.
Φ/Β ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ:
ΡΟΗ ΦΩΤΟΝΙΩΝ => ΡΟΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ
ΑΓΩΓΟΙ: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
ΜΟΝΩΤΕΣ: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ Φ/Β.
ΖΩΝΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΝΗ ΣΘΕΝΟΥΣ
ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΕΝΟΥ

## Slide 14: ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΩΝ, ΜΟΝΩΤΩΝ, ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

## Slide 15: Ένωση ημιαγωγών p-n
Φ/Β ΚΥΤΤΑΡΟ
Ν-ΤΥΠΟΣ : ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ
Ρ-ΤΥΠΟΣ : ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΟΠΩΝ

## Slide 16: ΜΟΝΩΤΕΣ-ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ-ΑΓΩΓΟΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ
ΖΩΝΗ ΣΘΕΝΟΥΣ
ΖΩΝΗ ΣΘΕΝΟΥΣ
ΖΩΝΗ ΣΘΕΝΟΥΣ
ΖΩΝΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΟΝΩΤΕΣ
ΗΜΙ-ΑΓΩΓΟΙ
ΑΓΩΓΟΙ
ΟΙ ΜΟΝΩΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΛΙΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΊΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ. ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΊΝΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΑΚΕΝΟ

## Slide 17: Κρυσταλλική δομή ημιαγωγών
Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΕΊΝΑΙ 4-ΕΔΡΙΚΗ, ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΝΌΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΕΔΡΟΥ. ΚΆΘΕ ΑΤΟΜΟ ΕΊΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ 4 ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΑΤΟΜΑ.
ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΥΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥΣ (ΠΥΡΙΤΙΟ) ΌΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΊΝΑΙ ΙΔΙΑ.
ΣΤΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΧΟ ΓΑΛΛΙΟ) ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΑ.

## Slide 18: Σχηματική παράσταση πλέγματος πυριτίου

## Slide 19: Σχηματισμός πυριτίου τύπου -p με πρόσμειξη ατόμων Βορίου (έλλειμμα ηλεκτρονίων)

## Slide 20: ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ: ΠΡΟΣΜΕΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb) ΚΑΙ ΒΟΡΙΟΝ (Β)
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ
ΒΟΡΙΟ (Β) ΟΠΗ-ΕΛΛΕΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ
Ο ΔΟΤΗΣ Sb ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ
Ο ΔΟΤΗΣ B ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΕΣ

## Slide 21: ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΜΕ ΑΤΟΜΑ-ΔΟΤΕΣ (Βόριο-οπές & Φώσφορος-ηλεκτρόνια)

## Slide 22: Σχηματισμός πυριτίου τύπου –n με προσμίξεις αρσενικού (δότης) που δίνει το πέμπτο ηλεκτρόνιο του

## Slide 23: Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο
ΤΑ ΦΩΤΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ -Ν ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΖΕΥΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΝ.
ΟΙ ΟΠΕΣ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΗΜΙΑΓΩΓΟ ΤΥΠΟΥ Ρ,
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ.
ΈΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΘΑ ΔΙΕΛΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

## Slide 24: Κατάσταση ισορροπίας σε p-n ένωση: μεταβολή συγκέντρωσης οπών και ελεύθερων ηλεκτρονίων.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ

## Slide 25: Κίνηση φορέων διαμέσου της ένωσης p-n
ΟΡΘΗ ΠΟΛΩΣΗ : ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ P-N. ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΝ.
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΩΣΗ : ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ P ΚΑΙ Ν ΜΙΑΣ ΔΙΟΔΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΩΝ  ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
⊕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΠΗ
⊖ ΑΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ
+ ΟΠΗ
-­­̶ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ
(Α)
(Β)

## Slide 26: Καμπύλη έντασης – τάσης (i-v) του ρεύματος της διόδου p-n.
Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΝΤΑΣΗΣ (Ι) – ΤΑΣΗΣ (V) ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΟΡΘΗ ΠΟΛΩΣΗ : Η ΕΝΤΑΣΗ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΕΚΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ.
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΩΣΗ : ΜΙΚΡΟ, ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΕΥΜΑ Ιο ΔΙΑΡΡΕΕΙ ΤΗΝ ΔΙΟΔΟ. (ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΕΣ ΣΤΟΝ Ν-ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ P-ΤΥΠΟ, ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ «ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ΡΕΥΜΑ ΚΟΡΕΣΜΟΥ».

## Slide 27: Φωτοβολταϊκά: Βασική αρχή λειτουργίας

## Slide 28: Οπτική σχεδίαση και απώλειες
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΦΩΤΟΝΙΟ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ – ΑΝΑΚΛΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΠΡΟΣΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ
Notes: Ανάλογα με την κατασκευή υπάρχουν οπτικές απώλειες λόγω σκιασμού, ανάκλασης στην επάνω επιφάνεια και ανάκλασης στην πίσω επιφάνεια του κυττάρου.

## Slide 29: Σχηματική παράσταση Φ/Β κυττάρου-αύξηση της επιφανείας συλλογής ηλιακής ακτινοβολίας
Notes: Shown is the Passivated Emitter, Rear Locally-diffused (PERL) cell structure. This cell type produced at the UNSW CPE has the world record for silicon solar cell efficiency -- 24.7%. PERL cells have been redesigned with reduced metallisation shading loss and reduced metal resistance loss.

## Slide 30: ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φ/Β
ΑΝΤΙΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Ν ΤΥΠΟΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
Ρ ΤΥΠΟΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

## Slide 31: Φωτοβολταϊκά: Κύτταρα, πλάκες, συστοιχίες

## Slide 32: Φωτοβολταϊκό σύστημα – διάταξη
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ
ΧΡΗΣΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ
ΔΙΚΤΥΟ
ΗΛΙΟΣ

## Slide 33: ΧΡΗΣΕΙΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΝΟΜΑ
  ΣΠΙΤΙΑ, ΚΕΡΑΙΕΣ, ΦΑΡΟΙ, ΣΤΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

## Slide 34: Φωτοβολταϊκό Σύστημα: Ηλεκτρικές Συνδέσεις

## Slide 35: Λειτουργία με άμεση σύνδεση σε συνεχές φορτίο
Φωτοβολταϊκή συστοιχία  συνεχές φορτίο

## Slide 36: Λειτουργία με σύνδεση στο δίκτυο
Ανορθωτής τάσης
Εναλλασσόμενο φορτίο
ΔΙΚΤΥΟ
Πίνακας διανομής
Φωτοβολταϊκή συστοιχία

## Slide 37: Λειτουργία με αποθήκευση σε μπαταρία, και δύο είδη φορτίων: συνεχές και εναλλασσόμενο
Συνεχές φορτίο
Ανορθωτής τάσης
Εναλλασσόμενο φορτίο

## Slide 38: ΑΠΟΔΟΣΗ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ =
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ … ΜΕΙΩΣΗ 0.5% ανά oC.
ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΑ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ.

## Slide 39: Χαρακτηριστική καμπύλη V-I γιά ηλιακό φωτοβολταϊκό κύτταρο.

## Slide 40: Καμπύλη φορτίου-τάσης γιά 36 Φ/Β στοιχεία συνδεδεμένα εν σειρά
Notes: 7: I-V characteristics of PV-module (36 cells) at E = 400 W/m², T = 300 K 26°C.

## Slide 41: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Φ/Β.
ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΟ (3,60-4,50 €/Wp).
ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΟ (3,50-4,20 €/Wp).
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΟ ΛΕΠΤΟΥ ΥΜΕΝΙΟΥ (THIN FILM).
ΑΜΟΡΦΟ ΠΥΡΙΤΙΟ (2,40-3,20 €/Wp).
ΧΑΛΚΟΥ-ΙΝΔΙΟΥ-ΔΙΣΕΛΗΝΙΟΥ.
ΚΑΔΜΙΟΥ-ΤΕΛΛΟΥΡΙΟΥ (2,50-3,00 €/Wp).
ΓΑΛΛΙΟΥ-ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ.
ΚΥΨΕΛΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

## Slide 42: ΠΥΡΙΤΙΟ
ΕΝΕΡΓΟ ΔΙΑΚΕΝΟ 1.1 eV. ΕΜΜΕΣΟΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ.
ΑΠΟΚΤΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΜΕΙΞΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ Η ΔΟΜΗ p-n.
ΤΟ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ Φ/Β.
ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΟ.

## Slide 43: ΣΥΣΤΗΜΑ Φ/Β & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ τα βασικά στοιχεία

## Slide 44
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Pm.
ΤΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Vm.
ΕΝΤΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Im.
ΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Voc.
ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Isc.
ΙΣΧΥΣ Po = RL * IL2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΑΣΗ
Pmax
ΡΕΥΜΑ
Isc
Im
ΙΣΧΥΣ
Pmax
ΤΑΣΗ
Vm Voc

## Slide 45: ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Φ/Β
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ Φ/Β
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ Φ/Β

## Slide 46: ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Φ/Β
Approximate Energy Efficiency Ranges for Various Module Types | 
Cell Type | Efficiency Range
Monocrystalline cells | 14 to 16%
Polycrystalline cells | 13 to 15%
High efficiency monocrystalline cells (BP Solar Saturn cells) | approximately 16.5%

## Slide 47: Φωτοβολταϊκή συστοιχία

## Slide 48
Διασυνδεμένο με Δ.Ε.Η.
Ισχύς 20 kW
  15kW επί σταθερού άξονα
  5kW με δυνατότητα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου (tracker)
Παραγωγή 30.000 kWh/έτος
264 φωτοβολταϊκά panels
6 ανορθωτές ρεύματος
1998
Φωτοβολταϊκό Πάρκο Νέα Κεσσάνη Ξάνθης

## Slide 49
50 kW ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠ
ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ :
5 kW - επιφάνεια εγκατάστασης 60 m2.
10 kW - επιφάνεια εγκατάστασης 110 m2.
1998
Κτιριακές – Οικιακές εγκαταστάσεις

## Slide 50: Φ/Β ενσωματωμένα σε θερμοκήπιο

## Slide 51: φ/β σε πολυ-όροφο κτίριο

## Slide 52: Φωτοβολταϊκά σε στέγη

## Slide 53: Κτίριο με Φ/Β και «ηλιακό τοίχο»

## Slide 54: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

## Slide 55: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Απελευθέρωση της αγοράς :
  Νόμος 2773/1999 : Απελευθέρωση της αγοράς
  Νόμος 3175/2003 : Τροποποίησε τον προηγούμενο νόμο, προκειμένου να δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο επενδυτικό περιβάλλον για τους υποψήφιους Ανεξάρτητους Παραγωγούς, επέτρεψε την εισαγωγή Προμηθευτών στην δομή της αγοράς και έδωσε την δυνατότητα στον ΔΕΣΜΗΕ να διενεργεί διαγωνισμούς για νέες μονάδες παραγωγής, για την εξασφάλιση επάρκειας ισχύος
  ΦΕΚ, Τεύχος B/ No 655/17.5.05 : Νέος Κώδικας Συστήματος
  Νόμος 3426/2006:Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/54
ΑΠΕ:
  Νόμος 2244/1994 : Αρχικό πλαίσιο το οποίο επέτρεψε ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ
  Νόμος 3468/2006 : Απλοποίησε τις διαδικασίες αδειοδότησης και έδωσε σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, με έμφαση στα Φ/Β

## Slide 56: ΑΔΜΗΕ
Η δικαιοδοσία του ΑΔΜΗΕ καλύπτει το ηπειρωτικό σύστημα και τα διασυνδεδεμένα με αυτό νησιά
Ο ΑΔΜΗΕ είναι υπεύθυνος:
  Για την ασφάλεια τροφοδοσίας
  Για τη σύνδεση νέων χρηστών (π.χ. ΑΠΕ):
    Ρυθμιζόμενη Πρόσβαση
  Για την οργάνωση της Αγοράς (Προσφορές, Υπολογισμός της Οριακής Τιμής του Συστήματος & μεγιστοποίηση του Κοινωνικού Πλεονάσματος)
  Για την εκκαθάριση της Αγοράς (πληρωμή Παραγωγών ΑΠΕ)

## Slide 57: ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΥΟΤΟ
Η Ελλάδα επικύρωσε την Σύμβαση Πλαίσιο για την Αλλαγή του Κλίματος το 1994 και το Πρωτόκολλο του Κυότο τον Μάιο του 2002.
Η Ελλάδα είχε συμφωνήσει να περιορίσει την καθαρή αύξηση, σε αέρια του θερμοκηπίου, στο 25% πάνω από τα επίπεδα του 1990 για το διάστημα 2008-2012.
Η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/80/ΕΚ η οποία καθορίζει την δομή του μηχανισμού εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων
Το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων
Η παρακολούθηση των εκπομπών CO2

## Slide 58: ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Οδηγία 2001/77/EΚ προβλέπει για το 2020 κάλυψη του 20% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων).
Η παραγωγή από μεγάλα υδροηλεκτρικά καλύπτει περίπου το 8% της συνολικής ζήτησης. Το υπόλοιπο 12.1% θα πρέπει να καλυφθεί από τις διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ (ΜΥΗ, Α/Γ, Φ/Β, βιομάζα κ.λ.π.)

## Slide 59: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Η λειτουργία των Φ/Β λόγω της κατανεμημένης παραγωγής και του ταυτοχρονισμού με την αιχμή του φορτίου, αναμένεται να έχει θετική επίδραση, καθώς εγγυάται:
  Ασφάλεια τροφοδοσίας σε περιόδους αιχμής
  Μείωση των απωλειών μεταφοράς λόγω τοπικής παραγωγής
  Μείωση των αναγκών για νέες γραμμές μεταφοράς

## Slide 60: Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ Φ/Β σταθμών που μπορούν να εγκατασταθούν σε διάφορες περιοχές καθορίζεται από τον ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με τον διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΗ/ΔΔ).
Ο ΑΔΜΗΕ προδιαγράφει τις τεχνικές απαιτήσεις για την σύνδεση μεγάλων εγκαταστάσεων ( > 5 MW) και,
αποζημιώνει τους παραγωγούς Φ/Β σε εγγυημένες τιμές:
  Μέχρι 100 kW: ? €/MWh
  Πάνω από 100 kW: ? €/MWh
  (βλ. Ιστότοπο ΥΠΕΚΑ γιά τελευταίες τιμές)

## Slide 61: Αδειοδοτική Διαδικασία ΦΒ
Άδεια Παραγωγής (ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή)
Όροι Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
Άδεια Εγκατάστασης
Άδεια Λειτουργίας

## Slide 62: Αδειοδοτική διαδικασία ΦΒ Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής
Αιτήσεις για εξαίρεση
από 20 kW μέχρι 150 kW
Και για κορεσμένα δίκτυα και για σταθμούς κάτω των 20 kW
ΡΑΕ
Η ΡΑΕ χορηγεί
απόφαση εξαίρεσης. (διαπιστωτική πράξη)
Σημείωση:
Το έργο ακολουθεί την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Η Π.Π.Ε. όμως δεν υποβάλλεται μαζί με την αίτηση στη ΡΑΕ.
ΠΠΕ : Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

## Slide 63
Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Διατύπωση Όρων Σύνδεσης στο Σύστημα
Απόφαση Έγκρισης Επέμβασης ή Παραχώρησης
Σύμβαση Σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο
Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
Αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΑΕ
Άδεια Εγκατάστασης
Άδεια Λειτουργίας Ηλεκτρικής Ενέργειας

## Slide 64: Πορεία αδειοδότησης (1)
Άδεια Παραγωγής (ή Απόφαση Εξαίρεσης):
  Υποβολή αίτησης στην ΡΑΕ
  Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  Εκδίδεται από το Υπουργείο, έπειτα από γνωμοδότηση ΡΑΕ.
Τελική Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

## Slide 65: Πορεία αδειοδότησης (2)
Άδεια Εγκατάστασης
Πολεοδομική Άδεια
Σύμβαση Σύνδεσης
Σύμβαση Αγοραπωλησίας ΗΕ
Άδεια Λειτουργίας

## Slide 66: Διαδικασία αδειοδότησης
Pεγκατεστημένη < 20 kW
Pεγκατεστημένη > 150 kW
20 kW < Pεγκατεστημένη <= 150 kW
Απόφαση εξαίρεσης και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιτώσεων
Πολεοδομική Άδεια (εάν απαιτείται)
Σύμβαση σύνδεσης με το Διαχειριστή Δικτύου
Σύμβαση αγοραπωλησίας ΗΕ

## Slide 67: Σύνδεση με το δίκτυο
Pεγκατεστημένη < 100 kW : Οι επενδυτές υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης στα τοπικά γραφεία της ΔΕΗ .
100 kW < Pεγκατεστημένη < 5 MW : Ο ΑΔΜΗΕ συντάσσει Προσφορά Σύνδεσης, σε συνεργασία με το ΔΔ. Η Σύμβαση Σύνδεσης υπογράφεται με τον ΔΔ.
Pεγκατεστημένη > 5 MW : Ο ΑΔΜΗΕ συντάσσει Προσφορά Σύνδεσης. Η Σύμβαση Σύνδεσης υπογράφεται με :
  Το ΑΔΜΗΕ (σε περίπτωση σύνδεσης στην ΥΤ)
  Το ΔΔ (σε περίπτωση σύνδεσης στην ΜΤ)
  ΔΔ : Διαχειριστής Δικτύου

## Slide 68: Σημαντικά
Επιλογή τοποθεσίας
  Ηλιοφάνεια, όδευση στο δίκτυο, περιβαλλοντικά, αντίδραση τοπικής κοινωνίας, κλπ.
Έγκαιρη κατοχύρωση Φ/Β εξοπλισμού
  Η κατάσταση προσφοράς (ποσότητας και τιμής) θα έχει αλλάξει μέχρι οι επενδυτές να είναι σε θέση να οριστικοποιήσουν παραγγελίες
  Αιτήσεις για επιδότηση και δανειοδότηση κατατίθενται αφού εκδοθεί η Άδεια Παραγωγής και οι τελεσίδικες παραγγελίες με την Άδεια Εγκατάστασης
Τεχνικοί/δομικοί περιορισμοί στην πρόσβαση στο δίκτυο
  Επάρκεια χωρητικότητας υποσταθμών και δικτύων
Τεχνικός σχεδιασμός για την βελτιστοποίηση απόδοσης
Επιλογή προμηθευτών Η/Μ εξοπλισμού και εργολάβου
Φερέγγυες συμφωνίες για λειτουργία και συντήρηση
  Από τακτικό καθαρισμό και περιφρούρηση έως τεχνική παρακολούθηση για την εξασφάλιση απόδοσης
Καθολική ασφάλιση
  Πέραν των συνηθισμένων κινδύνων (κλοπή, φωτιά, καιρικά, κλπ.), να συμπεριλαμβάνονται οι κακόβουλες πράξεις (δολιοφθορά, κλπ.) και η αποκατάσταση χαμένων εσόδων

## Slide 69: Επενδύσεις Φωτοβολταϊκών : Προβληματισμοί
Έλλειψη κατάλληλης γης (βουνά, γεωργικές περιοχές, κλπ.)
Χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και επιδότησης
Χωροταξικό πλαίσιο
Παγκόσμια έλλειψη βασικού υλικού
Περιορισμένη εμπειρία για έργα μεγάλης κλίμακας (>10 MW)
Έλλειψη εγχώριας τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην υλοποίηση
Επιλογή προμηθευτών και εργολάβων
Μέγεθος έργου … <100 kW, >1 MW, ή κάτι ενδιάμεσο?

## Slide 70: ΤΕΛΟΣ