## Slide 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 07
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1)

## Slide 4: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

## Slide 5: Αιολικό πάρκο και σύνδεση με το δίκτυο

## Slide 6: ALSTOM, 6 MW
Ύψος πλήμνης 100
Μήκος πτερυγίων 73 m
Βάθος θεμελίωσης 60 m
Notes: French engineering company Alstom have announced the completion of their at-sea installation of its new-generation offshore wind turbine, the 6-MW Haliade 150, located off Ostend Harbour at the Belwind site in Belgium.
The turbine, the largest offshore wind turbine ever installed in sea waters, boasts a 78 metre tower, a nacelle that stands 100 metres above the waves, blades over 73 metres in length, and pillars sunk over 60 metres into the seabed to support the mammoth construction.
Read more at http://cleantechnica.com/2013/11/22/alstom-completes-worlds-largest-offshore-wind-turbine/#dVzplvuIsDEx8Cgu.99

## Slide 7: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΕΜΩΝ
ΛΕΥΚΟ : ταχύτητες 0 – 40 m/s
Notes: High-resolution global atmospheric modeling provides a unique tool to study the role of weather within Earth’s climate system. NASA’s Goddard Earth Observing System Model (GEOS-5) is capable of simulating worldwide weather at resolutions as fine as 3.5 kilometers.
This visualization shows global winds from a GEOS-5 simulation using 10-kilometer resolution. Surface winds (0 to 40 meters/second) are shown in white and trace features including Atlantic and Pacific cyclones. Upper-level winds (250 hectopascals) are colored by speed (0 to 175 meters/second), with red indicating faster.
This simulation ran on the Discover supercomputer at the NASA Center for Climate Simulation. The complete two-year “Nature Run” simulation — a computer model representation of Earth's atmosphere from basic inputs including observed sea-surface temperatures and surface emissions from biomass burning, volcanoes and anthropogenic sources — produces its own unique weather patterns including precipitation, aerosols and hurricanes.

## Slide 8: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

## Slide 9: Θερμική ανισορροπία πλανήτη
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΟΙ ΤΡΟΠΙΚΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ

## Slide 10: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΔΥΟ (2) ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ:
  ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ,
  ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΠΟΛΟ.
ΛΟΓΩ ΤOY ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ CORIOLIS Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΡΕΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ (ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ)

## Slide 11: Η Δύναμη που αναπτύσσεται λόγω διαφοράς ατμοσφαιρικής πίεσης ανάμεσα σε δύο περιοχές

## Slide 12: Συνισταμένη δύναμη και κατεύθυνση ροής ανέμου

## Slide 13: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ CORIOLIS - παράδειγμα
ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ) Η ΜΑΥΡΗ ΣΦΑΙΡΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ.
…
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ (ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ CORIOLIS ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ.

## Slide 14: Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ της ΓΗΣ και οι δυνάμεις που αναπτύσσονται
Φ
Ω
ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ

## Slide 15: Απόκλιση : προς τα δεξιά στο βόρειο ημισφαίριο προς τα αριστερά στο νότιο ημισφαίριο

## Slide 16: Συνισταμένη δύναμη Πίεσης και Coriolis
PGF : Pressure Gradient Force
CorF : Coriolis Force
Η ροή ξεκινάει κάτω από την δύναμη λόγω της διαφοράς πίεσης και η Coriolis θα εμφανιστεί μόνο μετά την εκκίνηση της ροής (και σε οριζόντιο επίπεδο)

## Slide 17: Ανάπτυξη ατμοσφαιρικών κυττάρων συναγωγής

## Slide 18: ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

## Slide 19: Μεταφορά θερμότητας από τον ισημερινό στους πόλους μέσω των 3 – μεγάλης κλίμακας- κελλιών
Notes: http://ess.geology.ufl.edu/ess/Notes/AtmosphericCirculation/atmosphere.html)
Because nature abhors concentrations of energy, Hadley cells (generically referring to Polar, Ferrel and Hadley cells) comprising persistent wind circulation patterns are set up to provide for heat transfer away from equatorial regions. This effect persists all the way to the polar regions.
Near the equator warm air laden with water vapor rises through the atmosphere (ascends) at fairly slow rates (a few cm/hour). As the air rises it cools (where does the internal energy go?), as it cools it loses the capacity to carry water vapor. Vapor condenses into clouds, releasing energy to the system (the latent heat of evaporation in reverse).
Because air is, in general, convecting near the equator under the rising branch of the Hadley cell, convective storms form easily there. Near +/-30 degrees latitude the subsiding branches of Hadley cells return cool, dry air to the Earth's surface. Convective storms are suppressed at these latitudes and as the cool air descends it warms. Cloud formation at these latitudes is also suppressed-- the cool, dry air warms as it descends and condensation is inhibited.

## Slide 20: Ανοδικά και καθοδικά ρεύματα
Notes: The Earth's rotation causes a deflection of the winds comprising Hadley cells, setting up persistent wind patterns, for example the trade winds and the furious forties.
Near the equator warm air laden with water vapor rises through the atmosphere (ascends) at fairly slow rates (a few cm/hour). As the air rises it cools (where does the internal energy go?), as it cools it loses the capacity to carry water vapor. Vapor condenses into clouds, releasing energy to the system (the latent heat of evaporation in reverse).
Because air is, in general, convecting near the equator under the rising branch of the Hadley cell, convective storms form easily there. Near +/-30 degrees latitude the subsiding branches of Hadley cells return cool, dry air to the Earth's surface. Convective storms are suppressed at these latitudes and as the cool air descends it warms. Cloud formation at these latitudes is also suppressed-- the cool, dry air warms as it descends and condensation is inhibited

## Slide 21: Τοπικοί άνεμοι λόγω κοιλάδων και λόφων

## Slide 22: Θαλάσσια αύρα

## Slide 23: Αύρα από την στεριά προς την θάλασσα

## Slide 24: Αύρα: κίνηση από την θάλασσα προς στεριά τις απογευματινές ώρες

## Slide 25: Θέρμανση του εδάφους κατά την διάρκεια της ημέρας
Η θάλασσα αργεί να θερμανθεί γιατί ο συντελεστής θερμοχωρητικότητας του νερού [ 4200 J/kg oC], είναι μεγαλύτερος από αυτόν του εδάφους

## Slide 26: Το θερμό έδαφος θερμαίνει τον υπερκείμενο αέρα

## Slide 27: Το βράδυ η ξηρά ψύχεται πιό γρήγορα, ενώ η θάλασσα διατηρεί την θερμοκρασία της

## Slide 28: Ο αέρας πάνω από την στεριά κρυώνει με το έδαφος

## Slide 29: Η ψύξη του αέρα διαταράσσει την στήλη του αέρα πάνω από το έδαφος

## Slide 30: Έναρξη ροής αέρα στα υψηλά στρώματα λόγω διαφοράς πίεσης

## Slide 31: Αύξηση της ατμοσφαιρικής πίεσης κοντά στο έδαφος

## Slide 32: Η διαφορά πίεσης οδηγεί την θαλάσσια αύρα

## Slide 33: Έναρξη κυκλοφορίας στο ατμοσφαιρικό κελλί συναγωγής με άνοδο και κάθοδο του αέρα

## Slide 34: Έτσι προκύπτει η νυχτερινή αύρα προς την θάλασσα
ΠΙΟ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΠΙΕΣΗ
ΠΙΟ ΚΡΥΟΣ ΑΕΡΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ

## Slide 35: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ Α/Γ
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΕΔΗΣΗ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Α/Γ

## Slide 36
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΤΟΡΑ
ΥΨΟΣ ΠΥΛΩΝΑ

## Slide 37: ΚΑΜΠΥΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α/Γ
Pr : ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ

## Slide 38: ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ

## Slide 39
Notes: The classic explanation of how a wing generates enough lift to keep a plane or a bird in the air is wrong, according to a Cambridge University physicist.
Many textbooks and aircraft manuals say that a wing produces lift because air travelling over the curved topside of a wing has to travel further than wind flowing around the flat underside and so has to travel faster to keep up, generating lift. But this standard explanation has been shown to be wrong by a simple experiment where a wing is placed in an air tunnel with jets of smoke flowing over the upper and lower surfaces, said Professor Holger Babinsky.
"A wing lifts when the air pressure above it is lowered. It's often said this happens because the airflow moving over the top, curved surface has a longer distance to travel and needs to go faster to have the same transit time as the air travelling along the lower, flat surface," he said.
"But this is wrong," said Professor Babinsky. "In the worst case, [this explanation] can lead to a fundamental misunderstanding of aerodynamics.".
A video of the experiment carried out at Cambridge shows that air does indeed move faster over the upper, curved surface of a wing, but this is because of the curvature of the upper surface. The air does not move faster in order to "catch up" with the air moving over the relatively shorter distance of the lower wing surface, Professor Babinsky said.
The slow-motion video of the smoke jets shows that the air moving over the upper surface of the wing travels further in the same amount of time than wind flowing past the lower surface. In other words there is no "equal transit time" between the upper and lower surfaces, as demanded by the classic explanation.
"What actually causes lift is introducing a shape into the airflow, which curves the streamlines and introduces pressure changes – lower pressure on the upper surface and higher pressure on the lower surface," Professor Babinsky said.

## Slide 40: Φυσώντας ανάμεσα στα δύο χαρτιά , θα κολλήσουν ή θα απομακρυνθούν ?

## Slide 41: Α/Γ : ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΑ
ΚΕΛΥΦΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΠΕΔΗΣΗ
ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
ΣΑΖΜΑΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΛΗΜΝΗ
ΠΥΡΓΟΣ

## Slide 42: Ανεμογεννήτριες: Εξέλιξη

## Slide 43: SeaTitan 10MW Wind Turbine
The SeaTitan™ 10MW wind turbine designed by American energy technologies company AMSC is currently the biggest wind turbine in the world. The direct-drive turbine, with 190m rotor diameter, has a rated power capacity of 10MW and hub height of 125m.
The turbine design incorporates a high temperature superconductor (HTS) generator with a speed of 10rpm making it much smaller and lighter than a conventional wind turbine generator.
AMSC started developing the turbine in 2010 and completed the design in 2012. The generator for the wind turbine has been tested by the US Navy in harsh offshore conditions. AMSC is currently negotiating with potential partners to build and commercialise the SeaTitan 10MW wind turbines.

## Slide 44: ΑΙΟΛΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

## Slide 45: Ανάλυση Επιφανείας : Περιοχές Υψηλής [H] και Χαμηλής Πίεσης [L]

## Slide 46: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΕΜΟΥ

## Slide 47: Η ΚΛΙΜΑΚΑ BEAUFORT
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ (από τον Βρεττανό Ναύαρχο Sir Francis Beaufort (1774-1857).
Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ 1805 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ.
ΕΥΡΟΣ : 0 ΜΕΧΡΙ 12.

## Slide 48: ΚΛΙΜΑΚΑ Beaufort
BEAUFORT | km/h | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
0 | < 1 | ΗΡΕΜΙΑ | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΠΝΟΥ
1 | 1 - 5 | ΕΛΑΦΡΟΣ ΑΕΡΑΣ | ΚΑΠΝΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΕΤΑΙ ΑΡΓΑ
2 | 6 - 11 | ΑΠΑΛΗ ΑΥΡΑ | ΘΡΟΪΣΜΑ ΦΥΛΛΩΝ, ΑΝΕΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ
3 | 12 - 19 | ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΥΡΑ | ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
4 | 20 - 29 | ΜΕΤΡΙΑ ΑΥΡΑ | ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ, ΣΚΟΝΗ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
5 | 30 - 38 | ΦΡΕΣΚΙΑ ΑΥΡΑ | ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
6 | 39 - 51 | ΙΣΧΥΡΗ ΑΥΡΑ | ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ, ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ
7 | 51 - 61 | ΣΧΕΔΟΝ ΘΥΕΛΛΑ | ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
8 | 62 - 74 | ΘΥΕΛΛΑ | ΣΠΑΝΕ ΚΛΑΔΙΑ
9 | 75 - 86 | ΙΣΧΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ | ΚΛΑΔΙΑ ΣΠΑΝΕ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
10 | 87 - 101 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ | ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΣΤΕΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
11 | 102 - 120 | καταιγίδα | ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΔΕΝΔΡΑ, ΣΠΙΤΙΑ
12 | > 120 | τυφώνας | ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ, ΔΕΝΔΡΑ

## Slide 49: Ανεμόμετρο & ανεμοδείκτης

## Slide 50: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

## Slide 51: Ροδόγραμμα ανέμου

## Slide 52: ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΑ
3D ultrasonic anemometer
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΣΕ ΖΕΥΓΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ (TRANSDUCER).
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ < 20 Hz ... ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΥΡΒΗΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΖΕΥΓΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΝ 1-, 2- ΚΑΙ 3-ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΡΟΗ.
Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΛΕΠΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

## Slide 55: ΑΝΕΜΟΣ – ΓΡΑΜΜΕΣ ΡΟΗΣ

## Slide 56: ΑΝΕΜΟΣ – ΓΡΑΜΜΕΣ ΡΟΗΣ

## Slide 57: ΑΝΕΜΟΣ – ΓΡΑΜΜΕΣ ΡΟΗΣ

## Slide 58: ΑΝΕΜΟΣ : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ

## Slide 59: ΑΝΕΜΟΣ – ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΕΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

## Slide 60: ΑΝΕΜΟΣ – ΠΡΟΦΙΛ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΞΟΧΗ, ΘΑΛΑΣΣΑ

## Slide 61: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΗ
ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

## Slide 62: ΙΣΤΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΚΑ

## Slide 63: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

## Slide 64: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

## Slide 65: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## Slide 66: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

## Slide 67: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ

## Slide 68
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

## Slide 69: Ενέργεια και Ισχύς
Κινητική ενέργεια
Ισχύς ανά επιφάνεια
Ισχύς ανά επιφάνεια ρότορα και ταχύτητα του ανέμου

## Slide 70: Ποιά είναι η επιφάνεια σάρωσης
U - ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ
Α : ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ
Ταχύτητα ανέμου : U = L / t
Όγκος αέρα : V = A * L
Mάζα αέρα : m = ρ * V
ρ : πυκνότητα αέρα
Κινητική ενέργεια : Εκιν = 0.5 * m * U2
Eκιν = 0.5 * { ρ * Α * U * t } * U2
Ισχύς : P= Εκιν / t = 0.5 * ρ * Α * U3
L

## Slide 71: Η επιφάνεια που σαρώνει ο ρότορας

## Slide 72: Υπολογισμός διαθέσιμης ισχύος
Διαθέσιμη ισχύς:
P : ισχύς
CP : συντελεστής ισχύος Betz (< 0.59)
ρ : πυκνότητα αέρα
U : ταχύτητα ανέμου
Α : επιφάνεια ρότορα

## Slide 73: Μεταβολή της ταχύτητας με το ύψος
Uz : ταχύτητα ανέμου στο ύψος Ζ
Uo : ταχύτητα ανέμου σε ύψος 10m.
Z : ύψος από το έδαφος, m
b : συντελεστής, b=0.14

## Slide 74: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## Slide 75: Υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας
Ανεμογεννήτρια με βαθμό απόδοσης = 42%
Μέση ταχύτητα ανέμου = 8 m/s
Η παραγόμενη ισχύς θα είναι
Η ενέργεια που παράγεται μέσα σε ένα χρόνο:

## Slide 76: Επιλογή θέσης εγκατάστασης

## Slide 77: Επιπτώσεις
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ :
ΘΟΡΥΒΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ Α/Γ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΣΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ, ΘΕΜΕΛΙΩΝ, ΚΛΠ.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΥΛΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ (τηλεπικοινωνίες, ραντάρ,)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

## Slide 78: Υπολογισμός δυναμικού
Ταχύ-τητα m/s | πλήθος εμφα-νίσεων | Φu | Φu>u' | Φu U | U3 | Φu U3 | P | P Φu | P
20 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 8000 | 0.00 | 4900 | 0.0 | 4.900
19 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 6859 | 0.00 | 4201 | 0.0 | 4.201
18 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 5832 | 0.00 | 3572 | 0.0 | 3.572
17 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 4913 | 0.56 | 3009 | 0.3 | 3.009
16 | 3 | 0.000 | 0.00 | 0.01 | 4096 | 1.40 | 2509 | 0.9 | 2.509
15 | 9 | 0.001 | 0.00 | 0.02 | 3375 | 3.47 | 2067 | 2.1 | 2.067
14 | 11 | 0.001 | 0.00 | 0.02 | 2744 | 3.45 | 1681 | 2.1 | 1.681
13 | 35 | 0.004 | 0.01 | 0.05 | 2197 | 8.78 | 1346 | 5.4 | 1.346
12 | 47 | 0.005 | 0.01 | 0.06 | 1728 | 9.27 | 1058 | 5.7 | 1.058
11 | 100 | 0.011 | 0.02 | 0.13 | 1331 | 15.19 | 815 | 9.3 | 0.815
10 | 142 | 0.016 | 0.04 | 0.16 | 1000 | 16.21 | 613 | 9.9 | 0.613
9 | 244 | 0.028 | 0.07 | 0.25 | 729 | 20.31 | 447 | 12.4 | 0.447
8 | 395 | 0.045 | 0.11 | 0.36 | 512 | 23.09 | 314 | 14.1 | 0.314
7 | 652 | 0.074 | 0.19 | 0.52 | 343 | 25.53 | 210 | 15.6 | 0.210
6 | 892 | 0.102 | 0.29 | 0.61 | 216 | 21.99 | 132 | 13.5 | 0.132
5 | 1021 | 0.117 | 0.41 | 0.58 | 125 | 14.57 | 77 | 8.9 | 0.077
4 | 1130 | 0.129 | 0.53 | 0.52 | 64 | 8.26 | 39 | 5.1 | 0.039
3 | 1494 | 0.171 | 0.71 | 0.51 | 27 | 4.60 | 17 | 2.8 | 0.017
2 | 1530 | 0.175 | 0.88 | 0.35 | 8 | 1.40 | 5 | 0.9 | 0.005
1 | 616 | 0.070 | 0.95 | 0.07 | 1 | 0.07 | 1 | 0.0 | 0.001
0 | 438 | 0.050 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.000

## Slide 79: Υπολογισμός δυναμικού
Chart: Σχήμα 1. Διάγραμμα Συχνοτήτων Ταχύτητας Ανέμου.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 | 438 | 616 | 1530 | 1494 | 1130 | 1021 | 892 | 652 | 395 | 244 | 142 | 100 | 47 | 35 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 80: Υπολογισμός δυναμικού
Chart: Σχήμα 2α. Κατανομή πιθανοτήτων
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Φu | 0 | 0 | 0 | 0.00011416 | 0.00034247 | 0.0010274 | 0.0012557 | 0.0039954 | 0.0053653 | 0.011416 | 0.01621 | 0.027854 | 0.045091 | 0.074429 | 0.10183 | 0.11655 | 0.129 | 0.17055 | 0.17466 | 0.07032 | 0.05

## Slide 81: Υπολογισμός δυναμικού
Chart: Σχ. 2β. Πιθανότητα ταχύτητας ανέμου μεγαλύτερης από συγκεκριμένο όριο
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Φu>u' | 0 | 0 | 0 | 0.00011416 | 0.00045662 | 0.001484 | 0.0027397 | 0.0067352 | 0.0121 | 0.023516 | 0.039726 | 0.06758 | 0.11267 | 0.1871 | 0.28893 | 0.40548 | 0.53447 | 0.70502 | 0.87968 | 0.95 | 1

## Slide 82: Υπολογισμός δυναμικού
Chart: Σχ. 2γ. Ισχύς ανά μονάδα επιφανείας
| 0 | 0 | 0 | 1.1415525114155251E-4 | 4.5662100456621003E-4 | 1.4840182648401825E-3 | 2.7397260273972603E-3 | 6.735159817351598E-3 | 1.2100456621004566E-2 | 2.3515981735159817E-2 | 3.9726027397260277E-2 | 6.7579908675799091E-2 | 0.11267123287671232 | 0.18710045662100455 | 0.28892694063926938 | 0.40547945205479452 | 0.53447488584474889 | 0.70502283105022834 | 0.87968036529680371 | 0.95000000000000007 | 1
P | 4.9 | 4.2011 | 3.5721 | 3.0092 | 2.5088 | 2.0672 | 1.6807 | 1.3457 | 1.0584 | 0.81524 | 0.6125 | 0.44651 | 0.3136 | 0.21009 | 0.1323 | 0.076563 | 0.0392 | 0.016538 | 0.0049 | 0.0006125 | 0

## Slide 83: Υπολογισμός δυναμικού
Chart: Σχ. 2δ. Κατανομή ισχύος στον άνεμο
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
P Φu | 0 | 0 | 0 | 0.34352 | 0.85918 | 2.1238 | 2.1105 | 5.3765 | 5.6786 | 9.3064 | 9.9287 | 12.4371 | 14.1406 | 15.6366 | 13.4716 | 8.9236 | 5.0566 | 2.8204 | 0.85582 | 0.043071 | 0

## Slide 84: Κατανομή Weibull
Η ταχύτητα του ανέμου μπορεί να μοντελοποιηθεί με την κατανομή Weibull.
Η κατανομή εκτιμά την συχνότητα ταχυτήτων του ανέμου σε μια περιοχή όταν γνωρίζουμε την μέση ταχύτητα του ανέμου.
Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την επιλογή της Α/Γ με την βέλτιση ταχύτητα έναρξης και αποκοπής.

## Slide 85: Κατανομή Weibull
Κατανομή Weibull για περιοχή με μέση ταχύτητα ανέμου 7 m/s.
Ο διάμεσος είναι 6.6 m/s - η ταχύτητα του ανέμου είναι < από 6.6 m/s για το 50% του χρονικού διαστήματος.
A : η μέση ταχύτητα ανέμου.
k : καθορίζει το σχήμα της Weibull
( k = 1 – 3).
Μικρές τιμές της k υποδηλώνουν ευμετάβλητους ανέμους, μεγάλες τιμές δείχνουν σταθερούς ανέμους.

## Slide 86: Κατανομή Weibull και ισχύς ανέμου

## Slide 87: ΤΕΛΟΣ

## Slide 88: Τοπικά εμπόδια στη ροή του ανέμου – ανάπτυξη τυρβώδους ροής