## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ 09
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

## Slide 4: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

## Slide 5: Το ηλεκτρικό δίκτυο
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗ-ΜΑΤΙΣΤΕΣ-ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ 400 kV
ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΣΧΗ-ΜΑΤΙΣΤΕΣ-ΥΠΟΒΙΒΑ-ΣΜΟΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ 13kV
ΜΕΤΑΣΧΗ-ΜΑΤΙΣΤΗΣ-ΥΠΟ-ΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΑΣΗΣ 240 V

## Slide 6: ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
BENJAMIN FRANKLIN … 1700

## Slide 7: Thomas Edison 1847-1931
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΩΣ, ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, Kinetograph (a camera for motion pictures).
“ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΒΑΡΕΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ."
– Thomas Edison
Notes: Often credited for inventing the light bulb – didn’t
Improved on previous attempts at it.
Invented system for the broad use of electric lights.
First publicly displayed this system in 1879
Lit with electricity his entire laboratory complex, Menlo Park.

## Slide 8: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

## Slide 9
ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ : ΣΤΑΔΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Notes: 9
9

## Slide 10: ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
από την πηγή στον ηλεκτρισμό
ΠΗΓΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Ηλιος ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ
Χημική ενέργεια ΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ/ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ
πηγή κινητική σε μηχανική σε ηλεκτρική
φράγμα υδροστρόβιλος ηλεκτρογεννήτρια
παλίρροια υδροστρόβιλος ηλεκτρογεννήτρια
άνεμος ανεμογεννήτρια ηλεκτρογεννήτρια

## Slide 11: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
θερμότητα  σε μηχανικό έργο  σε ηλεκτρισμό
πηγή θερμότητα σε μηχανικό μηχανικό σε ηλεκτρισμό
Γεωθερμία Ατμοστρόβιλος ηλεκτρογεννήτρια
OTEC Ατμοστρόβιλος ηλεκτρογεννήτρια
αποθηκευμένη ενέργεια σε θερμότητα σε μηχανικό έργο σε ηλεκτρισμό
ΠΗΓΗ Αντιδραστήρας θερμότητα σε μηχανικό σε ηλεκτρισμό
καύσιμο Θάλαμος καύσης ατμο/αεριο/στρόβιλος γεννήτρια
U, Pu Σχάση ατμοστρόβιλος γεννήτρια
ήλιος Συλλέκτης ατμοστρόβιλος γεννήτρια
H, H2, H3 Σύντηξη ατμοστρόβιλος γεννήτρια

## Slide 12: ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
2. ΑΤΜΟΣ
3.ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ
4.ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ
5. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
5. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΣ ΑΤΜΟΣ

## Slide 13: ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΚΑΥΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

## Slide 14
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

## Slide 15: Faraday
Faraday Effect
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
  Τάση V (volts)
  Ένταση I (Amperes)
  Αντίσταση R – V = I * R (R Ohms)
  Ισχύς P = I * V = I2 * R (Watts)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΗΝΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΨΗΚΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
(καρβουνάκι)
ΨΗΚΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
(καρβουνάκι)

## Slide 16: ηλεκτρογεννήτρια
G
Μηχανικό έργο
ηλεκτρισμός
Στατικοί μαγνήτες – περιστρεφόμενοι μαγνήτες - ηλεκτρομαγνήτες

## Slide 17: Ηλεκτρικός κινητήρας
M
ηλεκτρισμός
Μηχανικό έργο
κινητήρας

## Slide 18: Μοντέλο ηλεκτροκινητήρα

## Slide 19: AC και DC ηλεκτρικό ρεύμα
Εναλλασσόμενο ρεύμα, AC
  Μεγάλοι κινητήρες παράγουν AC
  Ημιτονοειδές κύμα
  1, 2, 3-φάσεις?
  ΗΠΑ: 120 V, 60 Hz
  Ευρώπη: 240 V, 50 Hz
Συνεχές ρεύμα, DC
  Μπαταρίες, φωτοβολταϊκά, κύτταρα καυσίμου, μικρές γεννήτριες
  Εύκολη μετατροπή AC σε DC, δύσκολη DC σε AC

## Slide 20: ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ?
1. Thomas Edison
ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ“DC”
2. Nikola Tesla
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ“AC”

## Slide 21
Φάσεις του κινητήρα 1 φάση– 2 φάσεις– 3 φάσεις ... Ομαλή ισχύς
Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Red)

## Slide 22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΣΤΗ», ΔΗΛ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ, ΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ, ΕΙΤΕ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ.
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ :
  ΒΑΣΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΤΙΟ
  ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ

## Slide 23: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
23
ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ | ΚΟΣΤΟΣ | ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΒΑΣΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΠΥΡΗΝΙΚΑ | ΧΑΜΗΛΟ | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ | ΥΔΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΑΙΟ | ΥΨΗΛΗ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ | ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ | ΠΟΙΚΙΛΟ | ΧΑΜΗΛΟ
Notes: 23
23

## Slide 24
345,000 Volts
230 Volts
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

## Slide 25
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ

## Slide 26
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 24ΩΡΟ

## Slide 27
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ = ΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

## Slide 28: Μεταφορά ηλεκτρισμού στον καταναλωτή
ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ (DC) : ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Σταθμός ηλεκτρισμού
Συσκευή
καταναλωτή
Γραμμή μεταφοράς μεγάλου μήκους
Το κύκλωμα:
Rload
Rwire
Rwire

## Slide 29: ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΠΑΣ 120 W
ΕΣΤΩ Η ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ : 0.001 Ohms/m
 0.001 Ohm/m * 200,000 m = 20 Ohm
Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΜΠΑ :
ΕΝΤΑΣΗ = ΙΣΧΥΣ/ΤΑΣΗ  Ι = 120 W/12 V = 10 Amps (!)
ΩΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ : P = I2 * R = 102 (Α2)  20 (Ohm) = 2,000 W (το 1 καλώδιο, άρα συνολική ωμική απώλεια 2 * 2000 = 4000 W)
“ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ” : e = 120 W/4120 W = 0.3%!!!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
120 Watt
λάμπα
12 Volt
Κουτί σύνδεσης
Σταθμός ΔΕΗ
200 km

## Slide 30: ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ AC (cont’d)
ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΤΟΥ I2
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ Ι.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ P = V * I
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ Η ΙΔΙΑ ΙΣΧΥΣ :
P = V * I
ΑΝ Η ΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΘΕΙ ΣΤΑ 12,000 Volts 
I = 120 W/12,000 V = 0.01 Amps
για μια λάμπα, και
P = I2 * R = (0.01 Α)2 * 20 Ohm = 2010-4 W = 0.002 W ισχύος χάνονται στην 1 γραμμή μεταφοράς
  Η απόδοση : e = 120 W/(120+2*0.002)Ohm = 99.996%

## Slide 31: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Η ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
  ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ πυρκαϊάς
  ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
ΣΥΝΕΠΩΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (230 V).

## Slide 32: Αξιόπιστη παροχή ισχύος χωρίς μεγάλες απώλειες :
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ : ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ : ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
Αύξηση στα 500,000 V
Μείωση στα
5,000 V
230 V
~5,000 Volts

## Slide 33: ΠΥΛΩΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
3-ΦΑΣΕΙΣ “ΕΝΕΡΓΑ” ΚΑΛΩΔΙΑ
V : 500,000 230,000 138,000 69,000 7–13,000
Μεγάλης απόστασης γειτονιά
to house

## Slide 34: Πεδία Ισχύος-Συχνότητας και Απόσταση από Γραμμές Υψηλής Τάσης.
Notes: Power-frequency fields and distance from high-voltage power lines in comparison to typical fields in residences that are not near high-voltage power liens. Data is from the US National Research Council
Πεδία ισχύος-συχνότητας και απόστασης από γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, σε σύγκριση με τυπικά πεδία σε κατοικίες που δεν ευρίσκονται κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης. (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας ΗΠΑ)

## Slide 35: ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

## Slide 36: ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

## Slide 37: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΜΕ ΔΕΝΔΡΑ : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

## Slide 38: ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA

## Slide 39: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ

## Slide 40: Διαχείριση του δάσους γύρω από τις γραμμές

## Slide 41: Πυλώνες Μεταφοράς Ηλεκτρισμού και Αισθητική
(από έναν διαγωνισμό σχεδιασμού πυλώνων στην Μ Βρετανία)

## Slide 48: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

## Slide 49: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

## Slide 50: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ(RANKINE)

## Slide 51: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ– ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ CO2
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΛΕΒΗΤΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ
ΣΑΚΚΟ-ΦΙΛΤΡΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ
KAΠΝΟΔΟΧΟΣ

## Slide 52: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ– ΜΕ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ CO2
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΛΕΒΗΤΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ
ΣΑΚΚΟ-ΦΙΛΤΡΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΚΡΑ-ΤΗΣΗ CO2

## Slide 53: ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ με ΒΙΟΜΑΖΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΒΙΟΜΑΖΑ
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΛΕΒΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΝΕΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 EINAI ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ: ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΤΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΑΤΜΟ-ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

## Slide 54: ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΕΞΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

## Slide 55: ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

## Slide 56: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ

## Slide 57: ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

## Slide 58: ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-Ατμοποίηση εκτός πυρηνικού αντιδραστήρα

## Slide 59: ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΕΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ατμοποίηση στον πυρηνικό αντιδραστήρα

## Slide 60: ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΙΟΥ (CANDU)

## Slide 61: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

## Slide 62: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ – ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## Slide 63: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ

## Slide 64: ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

## Slide 65: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΗΠΑ (IDAHO)

## Slide 66: ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

## Slide 67: ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ - ΝΕΒΑΔΑ

## Slide 68: ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ - ΝΕΒΑΔΑ

## Slide 69: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

## Slide 70: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΝΕΒΑΔΑ

## Slide 71: NELLIS ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

## Slide 72
ΤΕΛΟΣ