## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ 11
ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

## Slide 4: ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ

## Slide 5: ΛΕΣΒΟΣ – ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Power Station

## Slide 6: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

## Slide 7
Εξέλιξη Μεγίστων ΑΣΠ Λέσβου

## Slide 8: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

## Slide 9: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

## Slide 10: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

## Slide 11: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ – 7 ΗΜΕΡΕΣ
Chart: 
| 4.1666666666666692E-2 | 8.3333333333333509E-2 | 0.125 | 0.16666666666666671 | 0.20833333333333376 | 0.25 | 0.29166666666666752 | 0.33333333333333331 | 0.37500000000000067 | 0.41666666666666752 | 0.45833333333333326 | 0.5 | 0.54166666666666652 | 0.5833333333333337 | 0.62500000000000144 | 0.66666666666666663 | 0.7083333333333337 | 0.75000000000000144 | 0.79166666666666652 | 0.8333333333333337 | 0.87500000000000144 | 0.91666666666666652 | 0.9583333333333337 | 1
1/1/2008 | 35000 | 30500 | 29500 | 28500 | 27500 | 28500 | 29000 | 34200 | 39200 | 39700 | 43200 | 46200 | 44200 | 37000 | 33700 | 35300 | 38000 | 44500 | 45100 | 44300 | 42000 | 36000 | 31500 | 29500
2/1/2008 | 26500 | 25000 | 23000 | 23000 | 24000 | 23800 | 24000 | 25500 | 32500 | 37500 | 39500 | 41000 | 41300 | 38000 | 36000 | 36500 | 39000 | 46000 | 49000 | 49500 | 47000 | 41500 | 35000 | 31000
3/1/2008 | 26700 | 25500 | 25000 | 25000 | 24500 | 27000 | 30000 | 35000 | 41700 | 45500 | 44700 | 46300 | 46300 | 40500 | 37500 | 35000 | 38500 | 47000 | 47800 | 46200 | 42000 | 40000 | 30500 | 23500
4/1/2008 | 21000 | 18000 | 17700 | 17000 | 17000 | 17800 | 22000 | 30000 | 40000 | 43700 | 45700 | 48900 | 49300 | 45000 | 40000 | 45000 | 44500 | 53000 | 55000 | 50000 | 45500 | 41200 | 34900 | 33600
5/1/2008 | 25000 | 22300 | 22700 | 23400 | 23400 | 24000 | 26500 | 32000 | 35500 | 48300 | 48000 | 46500 | 47500 | 45300 | 38800 | 42000 | 44500 | 56300 | 57800 | 57300 | 53800 | 47800 | 40500 | 38200
6/1/2008 | 32700 | 29600 | 29400 | 29400 | 29100 | 29000 | 30000 | 33000 | 38000 | 39300 | 39800 | 43500 | 44800 | 41700 | 38400 | 40000 | 43000 | 50300 | 50800 | 49800 | 48800 | 45400 | 38800 | 34000
7/1/2008 | 28600 | 27500 | 25700 | 25200 | 24300 | 24600 | 29000 | 36000 | 43000 | 46800 | 47300 | 50300 | 50800 | 50600 | 46100 | 46100 | 47800 | 50300 | 52800 | 52500 | 48500 | 46100 | 37800 | 33800

## Slide 12: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ – 7 ΗΜΕΡΕΣ
Chart: 
| 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333343E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333376 | 0.25 | 0.29166666666666752 | 0.33333333333333331 | 0.37500000000000067 | 0.41666666666666752 | 0.45833333333333326 | 0.5 | 0.54166666666666652 | 0.58333333333333337 | 0.62500000000000144 | 0.66666666666666663 | 0.7083333333333337 | 0.75000000000000144 | 0.79166666666666652 | 0.8333333333333337 | 0.87500000000000144 | 0.91666666666666652 | 0.9583333333333337 | 1
1/8/2008 | 30200 | 27700 | 24000 | 23000 | 20500 | 19500 | 24000 | 27500 | 34600 | 38000 | 41200 | 44000 | 44000 | 43000 | 39300 | 36800 | 36800 | 38800 | 37300 | 38100 | 43500 | 38500 | 33500 | 30500
2/8/2008 | 28500 | 26000 | 24500 | 24000 | 24000 | 21500 | 22500 | 26500 | 29500 | 36500 | 40100 | 44100 | 43300 | 40700 | 37300 | 34900 | 34900 | 33900 | 34900 | 35200 | 39300 | 37000 | 32500 | 30000
3/8/2008 | 28500 | 26000 | 25000 | 23000 | 20000 | 17000 | 20000 | 24000 | 27600 | 30200 | 34200 | 37400 | 34200 | 30600 | 30000 | 29000 | 28000 | 31000 | 33000 | 32000 | 37500 | 36500 | 32300 | 28500
4/8/2008 | 26500 | 24000 | 21000 | 21000 | 19500 | 18500 | 21000 | 26900 | 31500 | 36500 | 42200 | 44800 | 45500 | 41500 | 36700 | 34500 | 34000 | 35000 | 40500 | 38000 | 41500 | 43700 | 36500 | 32500
5/8/2008 | 28500 | 27500 | 26000 | 25000 | 25000 | 23000 | 22500 | 31900 | 38100 | 41800 | 48000 | 49200 | 50000 | 46000 | 40400 | 39400 | 37400 | 40500 | 45000 | 46500 | 49000 | 42500 | 39600 | 39600
6/8/2008 | 30600 | 26500 | 27000 | 27500 | 27000 | 26000 | 27100 | 33800 | 41300 | 46300 | 48700 | 51200 | 54200 | 53100 | 48900 | 44700 | 41700 | 46700 | 47700 | 51000 | 52000 | 45000 | 42200 | 44600
7/8/2008 | 40000 | 36500 | 30000 | 28500 | 27000 | 27600 | 31300 | 35500 | 41500 | 44000 | 45000 | 50000 | 52500 | 52000 | 47000 | 46000 | 43800 | 43800 | 44800 | 46000 | 46700 | 45000 | 42000 | 37000

## Slide 13: Διακύμανση Μέγιστης-Ελάχιστης Ωριαίας Ζήτησης Ηλεκτρισμού

## Slide 14: ΛΕΣΒΟΣ: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΑΧ ΚΑΙ ΜΙΝ
Chart: 2008

## Slide 15: ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ - ΜΗΧΑΝΕΣ

## Slide 16: μηχανή Diesel: κύλινδρος καύσης
7-κύλινδρη μηχανή εσωτερικής καύσης Diesel

## Slide 19: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

## Slide 20
ΖΕΥΓΗ ΝΤΗΖΕΛ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

## Slide 21: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΣΤΗΝ ΣΑΡΑΚΗΝΑ)
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

## Slide 22: ΛΕΣΒΟΣ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΑΙΟΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΚΗ
ΔΕΗ
ΑΙΟΛΙΚΗ

## Slide 23: Περιοχές με αιολικό δυναμικό

## Slide 24: Λέσβος: γεωθερμικός χάρτης

## Slide 25
διασύνδεση αιολικών πάρκων με το ηπειρωτικό σύστημα

## Slide 26: αιολικά πάρκα

## Slide 27: Λέσβος : προτεινόμενα αιολικά πάρκα

## Slide 28: ΛΕΣΒΟΣ – ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
ΑΣΠ - ΙΣΧΥΣ 91.5 MW/ 82.8 MW
NEOΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 120 MW
AIXMH (2010) : 71.8 MW
Α.Π.Ε. (2011)
ΙΣΧΥΣ : 18.92 MW
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  ΘΕΡΜΙΚΑ : 266,614 ΜWh
  A.Π.Ε. : 41,249.6 MWh (13.4%)

## Slide 29: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΛΕΣΒΟΣ : 306 MW
XIOΣ : 150 MW
ΛΗΜΝΟΣ : 250 MW
ΣΥΝΟΛΟ : 706 MW

## Slide 31: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΛΑΡΥΜΝΑ ΜΕ ΛΕΣΒΟ : 267 km DC
XIOΣ ΜΕ ΛΕΣΒΟ : 64 km AC
ΛΕΣΒΟΣ ΜΕ ΛΗΜΝΟ : 83 km AC ή DC

## Slide 33: ΕΡΓΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α/Γ : ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ 97 km
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ

## Slide 34: ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

## Slide 35: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

## Slide 36: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

## Slide 37: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

## Slide 38: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

## Slide 39: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
-ΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
  ΡΥΠΑΝΣΗ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ κλπ.
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
  ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
  ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

## Slide 40: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

## Slide 43: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Layer 2:
Electricity Grid
Layer 3:
Wind Potential
Layer 1: Power
Plant
Real World
Layer 4:
Forests
Layer 5:
Dwellings
Layer 6:
Water Bodies
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ
ΔΑΣΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΥΠΟΒΑΘΡΟ

## Slide 44: 1. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

## Slide 45: 02. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΚΤΗ (2 km) & ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΚΟΛΠΟΙ

## Slide 46: 03. ΥΨΟΜΕΤΡΟ 150 m

## Slide 47: 04. ΡΗΓΜΑΤΑ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ 150 m)

## Slide 48: 05. ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΛΙΜΝΕΣ

## Slide 49: 06. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA, ΒΙΟΤΟΠΟΙ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

## Slide 50: 07. ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

## Slide 51: 08. ΟΙΚΙΣΜΟΙ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1000 m)

## Slide 52: 09. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΑΚΤΕΣ

## Slide 53: ΣΕΝΑΡΙΟ 1 – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΗΣ

## Slide 54: ΣΕΝΑΡΙΟ 2 – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

## Slide 55: ΣΕΝΑΡΙΟ 3 – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

## Slide 56: ΣΕΝΑΡΙΟ 4 – ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΑΚΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

## Slide 57: ΣΕΝΑΡΙΟ 5 – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

## Slide 58: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

## Slide 59: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ
ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

## Slide 60: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Μεταφορά καυσίμων, πρώτων υλών
Αποθήκευση καυσίμων, λιπαντικών
Παραγωγή ηλεκτρισμού
Μετασχηματιστές
Γραμμές Μεταφοράς - αισθητική
Αντιρρύπανση

## Slide 61: ΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΚΤΙΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

## Slide 62: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ

## Slide 63: ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

## Slide 64: 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2.1. |  |  | ΧΑΡΤΕΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2.2. |  |  | ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 | 2.2.1. |  | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 | 2.2.2. |  | ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
 | 2.2.3. |  | ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
 | 2.2.4. |  | ΒΙΟΤΟΠΟΙ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΛΕΣΒΟΥ
 | 2.2.5. |  | ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ
 | 2.2.6. |  | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
2.3. |  |  | ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 | 2.3.1. |  | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
 | 2.3.2. |  | ΑΣΧΟΛΙΕΣ

## Slide 65: 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

## Slide 66: 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
4.2. |  |  | ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ
 | 4.2.1. |  | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 | 4.2.2. |  | ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 | 4.2.3. |  | ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ) ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΠ.
 | 4.2.4. |  | ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4.3. |  |  | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 | 4.3.2. |  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
 | 4.3.3. |  | ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
 | 4.3.4. |  | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
 | 4.3.5. |  | ΙΣΧΥΣ, ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
 | 4.3.6. |  | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 | 4.3.7. |  | ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ

## Slide 67: 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΥΛΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ | 
4.4.1. | ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΥΛΕΣ
4.4.1.1. | ΚΑΥΣΙΜΑ
4.4.1.2. | ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΑ
4.4.2. | ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
4.4.2.1. | ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
4.4.3. | ΠΡΟΪΟΝΤΑ
4.4.4. | ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

## Slide 68: 4.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
4.5.1. ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
4.5.1.1. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
4.5.2. ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΟΥΤ
4.5.3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
4.5.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
4.5.5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
4.5.6. ΨΥΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ
4.5.7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ
4.5.8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
… …

## Slide 69: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
…
4.5.9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΚΥΒΑ)
4.5.9.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
4.5.9.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
4.5.9.3. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΚΥΒΑ
4.5.9.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΜΕ ΤΡΙΣΤΗΛΟ
4.5.10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΒΙΟΚΑΛ)

## Slide 70: 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
5.1. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
5.2. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## Slide 71: 5.2. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
5.2.2. |  | ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ
5.2.2.2. |  | ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
5.2.2.3. |  | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
5.2.2.4. |  | ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΝΟx ΩΣ ΝΟ2
5.2.2.5. |  | ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
5.2.2.6. |  | ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
5.2.3. |  | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
5.2.4. |  | ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
5.2.5. |  | ΘΟΡΥΒΟΣ
5.2.6. |  | ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ

## Slide 72: 6. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

## Slide 73
ΤΕΛΟΣ